Anunt de participare numarul 132485/30.12.2011

Detaliu anunt

Tip legislatie: -

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 28.12.2011 16:08

Data acceptarii ANRMAP: 29.12.2011 15:51

Data trimiterii la OJ: 29.12.2011

Data publicarii in SEAP: 30.12.2011 01:30

Trimite la OJ: Da

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire Numar documentatie: 10932 Denumire contract: Contract de furnizare echip. pentru dotare sala de operatii ptr interventii in ortopedie-traumat. Data acceptare: 23.12.2011

| Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA |
| --- |
| I.1) | Denumirea, adresa si punct(e) de contact: |
|  | SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4 , Localitatea: Jimbolia , Cod postal: 305400 , Romania , Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG , Tel. +40 0256360655 , Email: spitaljimbolia@artelecom.net , Fax: +40 0256360682 , Adresa internet (URL): spitaljimbolia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro |
| I.2) | Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) |
|  | Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) - Sanatate |
|  | Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante |
|  | Nu |
| Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI |
| II.1) | Descriere |
| II.1.1) | Denumirea data contractului de autoritatea contractanta |
|  | Contract de furnizare echipamente pentru dotare sala de operatii pentru interventii în ortopedie-traumatologie |
| II.1.2) | Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor |
|  | Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: spital dr. karl diel , loc. jimbolia, str. contele csekonics, nr. 4, cod postal 305400 Codul NUTS: RO424 - Timis |
| II.1.3) | Anuntul implica |
|  | Un contract de achizitii publice |
| II.1.4) | Informatii privind acordul-cadru |
| II.1.5) | Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor |
|  | Contractul presupune furnizarea , punerea în functiune si instructajul de folosire de echipamente pentru dotare sala de operatie pentru interventii chirurgicale în ortopedie traumatologie |
| II.1.6) | Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) |
|  | 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) 32323300-6 - Echipament video (Rev.2) 33168000-5 - Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2) 33192200-4 - Mese medicale (Rev.2) 42520000-7 - Echipamente de ventilatie (Rev.2) |
| II.1.7) | Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice |
|  | Nu |
| II.1.8) | Impartire in loturi |
|  | Da |
|  | Trebuie depuse oferte pentru toate loturile |
| II.1.9) | Vor fi acceptate variante |
|  | Nu |
| II.2) | Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru |
| II.2.1) | Cantitatea totala sau domeniul |
|  | LOT 1 Filtru-spalator = 1 buc, LOT 2 sistem de ventilatie sala de operatie = 1 buc, LOT 3 lampa scialitica de tavan = 1 buc, LOT 4 sistem de digitalizare al echipamentelor radiologice (Digitalizare roentgen) = 1 buc, LOT 5 masa chirurgicala radiotransparenta cu suport de picioare artroscopic= 1 buc, LOT 6 turn artroscopic complet = 1 buc, LOT 7 fierastrau oscilant si sfredel = 1 buc, LOT 8 sistem de taiat= 1 buc, LOT 9 sistem de achizitie video în sala de operatii = 1 buc |
|  | Valoarea estimata fara TVA: 1,175,000 RON |
| II.2.2) | Optiuni |
|  | Nu |
| II.3) | Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare |
|  | 11 luni incepand de la data atribuirii contractului |
| Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE |
| III.1) | Conditii referitoare la contract |
| III.1.1) | Depozite valorice şi garantii solicitate |
|  | Gar.de part.=11750 lei, Gara.de buna exec. = 5% din val. contr.fara TVA |
| III.1.2) | Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante |
|  | Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala, Programul de Cooperare Tranfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 |
| III.1.3) | Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul |
|  | Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare |
| III.1.4) | Executarea contractului este supusa altor conditii speciale |
|  | Nu |
| III.2) | Conditii de participare |
| III.2.1) | Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei |
|  | Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate |
|  | Decl. Priv-neînc- în dispoz. Art 180 din OUG 34/2006 Certif. Priv. Imp. si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale Certif. de atestare fisc. eliberat de AFP pentru oblig. de plata catre bug. Cons. Gen. Certif. de part. la proc. cu oferta independ. Decl. priv. calitatea de particip. la proc. Decl. pe propria rasp. Priv. neînc. în prev.art. 69^1 Certificat constatator emis de ORC Aviz de functionare emis de MS |
| III.2.2) | Capacitatea economica si financiara |
|  | Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate |
|  | Bilantul contabil sau extrase din bilant la data de 31.12.2010 declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010). |
|  | Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) |
|  | cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim: 1.175.000,00 lei fara tva |
| III.2.3) | Capacitatea tehnica |
|  | Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate |
|  | 1. Lista cu principalele livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani , 2. prezentarea a unui nr. de maxim 3 contracte cu procese verbale de receptie 3. CE pentru fiecare dispozitiv medical ofertat 4. Informatii privind subcontractantii 5. Certificat ISO 9001 sau echivalent |
| III.2.4) | Contracte rezervate |
|  | Nu |
| III.3) | Conditii specifice pentru contractele de servicii |
| III.3.1) | Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii |
|  | Nu |
| III.3.2) | Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective |
|  | Nu |
| SECTIUNEA IV: PROCEDURA |
| IV.1) | Tipul procedurii |
| IV.1.1) | Tipul procedurii |
|  | Licitatie deschisa |
| IV.2) | Criterii de atribuire |
| IV.2.1) | Criterii de atribuire |
|  | Pretul cel mai scazut |
| IV.2.2) | Se va organiza o licitatie electronica |
|  | Nu |
| IV.3) | Informatii administrative |
| IV.3.1) | Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta |
|  | 1511/15.11.2011 |
| IV.3.2) | Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract |
|  | Nu |
| IV.3.3) | Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) |
|  | Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:06.02.2012 12:00 Documente de plata: NU |
| IV.3.4) | Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare |
|  | 14.02.2012 16:00 |
| IV.3.5) | Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati |
| IV.3.6) | Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare |
|  | Romana |
|  | Moneda in care se transmite oferta de pret: RON |
| IV.3.7) | Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta |
|  | 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) |
| IV.3.8) | Conditii de deschidere a ofertelor |
|  | Data: 15.02.2012 18:00 |
|  | Locul: S.E.A.P. |
|  | Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu |
| SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE |
| VI.1) | Contractul este periodic |
|  | Nu |
| VI.2) | Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare |
|  | Da |
|  | Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR Progr. de Coop. Tranfro. Ungaria-România 2007-2013 Axa Pri.: 2. Întarirea coeziunii sociale si economice în zona de frontiera”Dom. maj. de interv.: 2.4 Protejarea sanatatii si prevenirea risurilor comune Actiunea 2.4.1 Dezv. infrastr. comu. de sanatate si prevenirea riscurilor Proiect HURO/0802/34_AF “Coop. Transfr.în scopul îngrijirii acute a pacientilor”. |
|  | Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Altul (Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala) |
| VI.3) | Alte informatii |
| VI.4) | Cai de atac |
| VI.4.1) | Organism competent pentru caile de atac |
|  | Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 0213104642 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 0213104642 |
|  | Organism competent pentru procedurile de mediere |
| VI.4.2) | Utilizarea cailor de atac |
|  | Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac |
|  | - 10 zile încep. cu ziua urmat. luarii la cunost, despre un act al aut. contract. consid. nelegal |
| VI.4.3) | Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac |
| VI.5) | Data expedierii prezentului anunt |
|  | 28.12.2011 16:08 |

CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE MEDICALE

LOTUL NR. 1 Filtru spalator CPV 42912300-5 Utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei

1

CARACTERISTICI TEHNICE

Lavoar cu doua posturi pentru producerea apei sterile prin microfiltrare pentru blocul operator – 1 buc

Cuva lavoar pentru 2 posturi, dimensiuni externe: aprox. 1600 x 600 x 620 mm

Bloc actionare pentru sapun sau dezinfectant cu fotocelula

Bloc evacuare

Bloc pentru reglarea parametrilor de functionare a apei curente

Bloc prefiltrare

Capsula filtranta - filtru final 0,2 µm – 4 bucati

Cuva lavoarului din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla

Suprafete netede si usor inclinate, adincime 300 mm

Lebada bateriei usor demontabila

Bloc actionare apa sterila prin comanda electrica cu fotocelula

Bloc prefiltrare cu trei trepte: 5µm, 1µm si 0,6 µm

Filtrele usor demontabile si autoclavabile

Presiune de alimentare apa : 10 bar

Valva de amestec termostatata care sa asigure temperatura apei intre 30 – 40 grade

Supapa de sens ce asigura fluxul corect de apa calda si apa rece

Reductor de presiune ce asigura reglarea debitului in gama 2 – 15 litri/min

Capsula filtranta de 0,2 µm , cu grad farmaceutic, ce asigura retentie bacteriana totala

Suprafata filtranta a capsulei: minim 1000 cm2

Capsula filtranta autoclavabila la 134grd/18min., minim 60 de cicluri de sterilizare

Sistem de fixare a capsulei pe lebada cu cupla rapida

Lavoarul trebuie sa fie proiectat si fabricate conform directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE si sa corespunda standardului SR EN ISO 14971 sau echivalent – referitor la aplicarea gestiunii riscului la dispozitivele medicale.

Se asigură montaj şi punere în funcţiune

LOTUL NR. 2 Sistem de ventilatie – 1 set COD CPV 42520000-7 Echipamente de ventilatie

CARACTERISTICI TEHNICE

UNITATE AER CONDITIONAT

Debit de aer :aprox 2000mc/h

Cadere de presiune: max. 250 Pa

Presiune disponibila: 600Pa

Alimentare: 400V / 50 Hz

Capacitate de incalzire min.24,5 kW

Filtru G4 pentru aer proaspat, F5 pentru evacuare aer, filtru F5 pentru furnizare aer

Greutate aprox. 700 kg

Panouri duble pentru izolarea termica si acustica (clasa 0 de rezistenta la foc). Panouri exterioare usor demontabile vopsite alb epoxidic.

Maner de blocare

Tava mobila pentru adunarea condensului si curatarii; sifon rigid detesabil din otel inoxidabil AISI 316L

Unitate prevazuta cu picioare ajustabile.

Prevazuta cu pompa de condens

Performanta acustica: aprox.59 dB(A) la 2m in fata unitatii

Panou de comanda si control automatizat

Control electronic cu microprocesor pentru temperatura, umiditate, debit constant si suprapresiune

Toate motoarele protejate la scurtcircuit sau suprasarcina

Priza de aer proaspat cu damper motorizat on/off pentru izolarea unitatii pe timpul operatiilor de service sau sterilizare

Stand-by in mod de noapte

Unitatea se va livra cu toate elementele de comanda, control, protectie, etc, incorporate si precablate.

CHILLER

Nivel de zgomot: max. 60dB(A)

Alimentare: 400V / 50 Hz

Capacitate de racire: 12 kW

Conexiuni 1/2 respectiv 3/4

Agent frigorific: R407C sau similar

Proiectate pentru a fi amplasate pe podea sau perete

Preincarcat cu refrigerant

Dispozitiv de expansiune

Protectie la suprasarcina

Panou de control

Prevazut cu vizor de sticla si filtru uscat pentru eliminarea acizilor

Prevazut cu suporti de fixare pe perete

Montare prin sudura

TAVAN FLUX LAMINAR

Suprafata aproximativa : 10 mp

Viteza medie introducere aer: 0,26 m/s

Nivel zgomot: 48 dB(A) masurat la 1.7m inaltime

Prevazut cu filtru H14

Structura solida sudata in forma de octogon

Constructie compacta cu spatiu pentru lampa scialitica

Prevazut cu locuri de inspectie pentru masuratori, teste de scurgere si masuratori de presiune

Caseta vopsita gri (RAL 7045)

Grila vopsita CE RAL 9010

Cadru filtru: aluminiu

Se asigură montaj şi punere în funcţiune

USA CULISANTA

Usa cu deschidere glisanta

Usa cu deschidere automata

Usa cu o singura foaie

Usa prevazuta cu geam de inspectie

Geam de inspectie cu dimensiunile aproximative: 600 x 600 mm

Materialele utilizate rezistente la actiunea razelor ultraviolete si a substantelor de curatare si dezinfectie

Uşa este prevăzută cu foiţă de plumb de 1 mm ptr. asigurarea radioprotecţiei.

Usa se livreaza cu toate materialele necesare montarii, inclusiv accesoriile.

Dimensiuni - Inaltime aprox. 2100 mm

Dimensiuni - latime: 1600 mm

Usa realizata din HPL

Dimensiuni fereastra de inspectie:

600 x 600 mm

Grad de izolatie fonica Rw>30 dB

Accesorii:

- manere pe o parte si pe alta a usii

- 2 x buton de actionare usa cu cotul

- sistemul va fi compus din: sina din aluminiu, prevazuta cu sina de ghidare integrata, unitate de baza si unitate de control, precum si motor si suporti;

- comutator electronic cu program, cu LED pt semnalizare, aplicat sau incastrat;

- unitate de control: trebuie sa fie pre-asamblata pe suport separat si va consta intr-un computer cu semnaliare proprie, pozitie de deschidere/ inchidere programabile, timp de deschidere, latimea deschiderii, cateva functii de sincronizare;

- sistemul are functii de operare manuala, in cazul in cazul intreruperilor de curent;

- sistem de siguranta cu fotocelula: trebuie instalat la deschirea usii; calculatorul testeaza fiecare ciclu al usii pt a indeplini standardele de siguranta.

- viteza usii: reglata automat in functie de greutatea si rezistenta usii.

- sistemul trebuie sa aiba mecanism de autoblocare;

- actionarea usii trebuie sa se faca cu cotul sau piciorul;

- alimentare: 230 V, 50 HZ, 6 AMP;

- putere consumata la deschidere: maxim 80 W

Realizata din profile de aluminiu

- grosimea cadrului trebuie sa fie 1,5 mm, iar spatiul sub usa aproximativ 10 mm;

- trebuie sa includa toc cu grosime 100 mm, precum si sina blocare pentru incuietoare;

USA BATANTA

Usa batanta automatizata

Usa cu deschidere automata

Usa cu o singura foaie

Usa prevazuta cu geam de inspectie 150x 400 mm

Materialele utilizate rezistente la actiunea razelor ultraviolete si a substantelor de curatare si dezinfectie

Uşa este prevăzută cu foiţă de plumb 1 mm ptr. asigurarea radioprotecţiei.

Usa se livreaza cu toate materialele necesare montarii, inclusiv accesoriile.

Dimensiuni - Inaltime aprox. 2100 mm

Dimensiuni - latime: max 1000 mm

Usa realizata din HPL

Grad de finisare – mat

Dimensiuni fereastra de inspectie:

150 x 400 mm

Grad de izolatie fonica Rw>30 dB

usile trebuie sa fie batante;

usile trebuie sa fie laminate

suprafata usii trebuie sa fie mata pentru o curatire si dezinfectare usoara;

usile trebuie prevazute pe toate laturile cu poliuretan pentru protectie ;

usile trebuie prevazute pe toate laturile cu poliuretan pentru protectie ;

- sistemul va fi compus din: sina din aluminiu, unitate de baza si unitate de control, precum si suporti;

- comutator electronic cu program, cu LED pt semnalizare, aplicat sau incastrat;

- unitate de control: trebuie sa fie pre-asamblata pe suport separat si va consta intr-un computer cu semnaliare proprie, pozitie de deschidere/ inchidere programabile, timp de deschidere, latimea deschiderii, cateva functii de sincronizare;

- sistemul are functii de operare manuala, in cazul in cazul intreruperilor de curent;

- sistem de siguranta cu fotocelula: trebuie instalat la deschirea usii; calculatorul testeaza fiecare ciclu al usii pt a indeplini standardele de siguranta.

- viteza usii: reglata automat in functie de greutatea si rezistenta usii.

- sistemul trebuie sa aiba mecanism de autoblocare;

- actionarea usii trebuie sa se faca cu cotul sau piciorul;

- alimentare: 230 V, 50 HZ, 6 AMP;

- putere consumata la deschidere: maxim 80 W

trebuie sa fie realizat din otel, vopsit in camp electrostatic

grosimea cadrului trebuie sa fie 1,5 mm, iar spatiul sub usa aproximativ 10 mm;

trebuie sa includa toc cu grosime 100 mm, precum si sina blocare pentru incuietoare

usile se livreaza cu toate materialele necesare montarii, inclusive accesoriile (balamale, maner, etc…);

Se asigură montaj şi punere în funcţiune a uşilor

CERINTE TEHNICE LOTUL NR. 3 LAMPA CHIRURGICALA

CONFIGURATIE DE BAZĂ

Lampa de operatie montata in tavan compusa din

1. 2 bucati lampi cu bec halogen (lampa principala + satelit)

2. Sistem de prindere in tavan comopus din brat fix si 2 brate articulate

CARACTERISTICI TEHNICE

Lampa scialitica, montata pe tavan, compusa din sistemul de prindere de tavan, brat orizontal fix, 2 brate orizontale articulate cu rotatie completa 360 grade

Montarea lampii trebuie sa poata fi facuta atat intr-o sala de operatie cu plafon fals cat si intr-o sala de operatie cu plafon clasic;

Sistemul de prindere asigura o manevrabilitate maxima cu o raza de actiune mare si posibilitate de ajustare verticala

Rotatia bratului sa fie libera; sa permita o rotatie la 360º

Fiecare cupolă să fie prevazută cu cel putin patru manere laterale si un maner resterilizabil montat pe lampa

Cupola lampii sa fie din aluminiu plastifiat pentru o curatare usoara si o rezistenta crescuta;

Manere pentru manevrarea cupolei; manerele sa fie dispuse astfel incat sa asigure o manevrare usoara a cupolei din orice punct

Designul cupolei sa fie optimizat pentru utilizarea lampii impreuna cu un sistem de flux laminar; Pentru aceasta, forma cupolelor trebuie să fie aerodinamică pentru a permite aportul de aer steril de la sistemul de flux laminar

Extremitatile lampilor trebuie sa aiba colturile si terminatiile rotunjite pentru o igienizare si intretinere facila. Nu se accepta terminatii sau colturi ascutite ale acestora.

Sistemul de lentile optice trebuie sa asigure o iluminare uniforma fara umbre de culoare atat pentru campuri chirurgicale mari cat si pentru campuri chirurgicale mici;

Intensitate de iluminare pe lampa minim 100000 Luxi

Sitem de bak-up pentru bec pe fiecare lampa

Optiune de control prin port RS232

Pregatire pentru camera video pe lampa principala

Camera digitala cu zoom optic pe lampa principala

Se asigură montaj şi punere în funcţiune

LOTUL NR.4 : sistem de digitalizare al echipamentelor radiologice (digitalizare Roentgen) COD CPV 33100000-1 Echipamente medicale

CERINTE TEHNICE

I. CARACTERISTICI GENRALE

Echipamentul trebuie sa îndeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata în România si sa prezinte urmatoarele documente:

II. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Digitizor

Slot de citire : 1

Posibilitatea de a citi urmatoarele dimensiuni de casete :

- 18×24 cm.

- 24×30 cm.

- 35×35 cm.

- 35×43 cm.

- 15×30 cm.

- 35×84 cm.

Casete cu placi fosforice rigide reutilizabile Minimum de casete si placi fosforice incluse: 1 x 18x24cm 1 x 24x30cm 1 x 35x43cm Viteze de citire : 3 Capacitatea de citire : 69 casete/ora, la casete cu dimensiunea 35x43 cm. Cititor de Cod de bare intern LUI - Interfata Locala la dispozitia utilizatorului, cu urmatoarele facilitati: ecran tehnologie "touch" (sensibil la atingere) posibilitatea selectarii vitezei de citire meniu de service vizualizarea procesului de citire posibilitatea stergerii placilor fosforice

Rezolutia nivelelor de gri: achizitie -16 bit/pixel afisare -12 bit/pixel

2. Consolă de achizitie

contine programele de operare pentru procesarea imaginilor si programele de comunicare in retea Tastatura si mouse

Unitate CD - DVD R/W

Monitor 19 inch., 1280x1024, ecran tehnologie „touch” (sensibil la atingere)

Introducerea datelor pacientului direct de la consolă Facilitati de postprocesare a imaginii Programe de procesare a imaginii Masurarea distantei dintre 2 puncte Masurarea unghiului intre 3 puncte ale imaginii Adnotari cu text si grafice Zoom Posibilitati de rotatie a imaginii si inversare Functii de „revenire la imaginea originala” si „un pas inapoi” Stocarea imaginii/imaginilor in lista de lucru pentru diagnosticare sau in sistemul de arhivare printr-un singur buton.

Comunicatii: Placă de retea Ethernet

3. Statie diagnosticare cerinte minime de configuratie Hardware: procesor cu doua nucleuri 2048 MB RAM capacitate harddisk: 250 GB Gigabit LAN CD/DVD-writer module necesare/functii Software: Adnotari cu text si grafice Masurarea distantei intre 2 puncte Masurarea unghiului intre 3 puncte Posibilitati de rotatie a imaginii si inversarea acesteia (in oglinda) Interfata DICOM 3.0 Multiuser/Multitasking arhivare in sistemul de arhivare al pacientilor posibilitate de teleradiologie prin latime de banda de 64kbit, cu o comprimare medie a datelor de 140:1 Filtre predefinite pentru organe si diferite parti ale corpului Posibilitate de prelucrare a imaginii fara modificarea imaginii originale (full reversible option) Anonimizarea imaginilor Importarea si prelucrarea tuturor formatelor de imagine (bmp, jpg, ...) Arhivare automata a imaginilor diagnosticate Arhivarea mai multor imagini in acelasi timp/de la un singur buton Afisarea mai multor imagini de la un pacient sau de la mai multi pacienti Afisarea imaginilor comparativ Filtre pentru evidentierea structurilor specifice (cu posibilitate de generare filtre noi) Functie Zoom cu centrare imagine pe pozitia mouse-ului de pe ecran Modul pentru scriere CD pacienti cu integrare Viewer DICOM Modul pentru managementul pacientilor

4. Monitor radiologic pentru diagnosticare - 1 buc cerinte minime: 54cm (21,3") TFT color LCD 540mm diagonala 1200x1600 Pixel rezolutie max. 0,27mm x0,27mm distanta intre pixeli luminozitate min. 900 cd/mp contrast min. 1000:1 DUE (Digital Uniformity Equalizer) portrait sau landscape mode - norme: CE (Medical Device Directive), în conf. Cu stand. EN 60601-1, EN 60601-1-2) senzor backlight mufe intrare: display port si DVI minim 5 ani garantie

5. Statie de vizualizare- 2 buc cerinte minime de configuratie Hardware: procesor cu doua nucleuri 2048 MB RAM capacitate harddisk: 250GB Gigabit LAN CD/DVD-writer module necesare/functii Software: Adnotari cu text si grafice Masurarea distantei intre 2 puncte Masurarea unghiului intre 3 puncte Posibilitati de rotatie a imaginii si inversarea acesteia (in oglinda) Interfata DICOM 3.0 Multiuser/Multitasking arhivare in sistemul de arhivare al pacientilor posibilitate de teleradiologie prin latime de banda de 64kbit, cu o comprimare medie a datelor de 140:1 Filtre predefinite pentru organe si diferite parti ale corpului Posibilitate de prelucrare a imaginii fara modificarea imaginii originale (full reversible option) Anonimizarea imaginilor Importarea si prelucrarea tuturor formatelor de imagine (bmp, jpg, ...) Arhivare automata a imaginilor diagnosticate Arhivarea mai multor imagini in acelasi timp/de la un singur buton Afisarea mai multor imagini de la un pacient sau de la mai multi pacienti Afisarea imaginilor comparativ Filtre pentru evidentierea structurilor specifice (cu posibilitate de generare filtre noi) Functie Zoom cu centrare imagine pe pozitia mouse-ului de pe ecran Modul pentru scriere CD pacienti cu integrare Viewer DICOM Modul pentru managementul pacientilor

6. Monitor radiologic pentru vizualizare – 2 buc cerinte minime: 48cm (19”) TFT color LCD 481mm diagonala imagine vizibila 1280x1024 Pixel rezolutie luminozitate: 300cd/mp contrast: 2000:1 mufe intrare: DVI si D-Sub norme: CE ( în conf. Cu stand. EN 60601-1, EN 60601-1-2) minim 5 ani garantie

7. Sistem arhivare pacienti tip PACS – 1 set 4 GB RAM capacitate harddisk pentru arhivare pacienti: 3 TerraByte in configuratie RAID5 Gigabit LAN CD/DVD-writer arhivare finala CD/DVD (arhivare pe termen lung) comprimare date baza de date relationala pentru organizarea si salvarea datelor

Se asigură punere în funcţiune

Se asigură Conectare si implementarea in reteaua locala

LOTUL NR. 5 : Masa de operatii radiotransparentă cu suport de picioare artroscopic tip „leg holder” COD CPV 33192200-4 Mese medicale

CERINTE TEHNICE

Configuratie

masa de operatie mobila. actionata electrohidraulic si manual, pentru ortopedie

cadrul metalic al blatului

blat subdivizat in max 6 sectiuni: suport de cap, suport spate, suport sezut, prelungire support de sold si suporti picioare ( pereche)

unitate de alimentare (cu reincarcare interna a acumulatorilor)

telecomanda cu cablu

suport brat .

ecran anestezie , inclusiv clemele de prindere la masa

banda de fixare pentru corp si brate

suport de picioare cu sectiuni individuale pentru fiecare picior

suport de genunchi pentru artroscopie

caracteristici tehnice

- constructie cu baza stabila, forma dreptunghiulara, cu suprafata rotunjita, pe 4 rotile duble mobile acoperite cu aripioare de protectie, pentru miscare si a cincea roata pentru manevrare usoara (blocare controlata manual prin pedala centrala fara pivot de fixare pe podea )

- baza sa fie confectionata din otel crom-nichel de inalta calitate, de o grosime suficienta pentru a asigura un grad inalt de stabilitate cu finasaj rezistent la curatarea cu dezinfectanti si la coroziune

-miscarile pentru: inaltime, laterale si trendelenburg / anti trendelemburg sa fie actionate atat electrohidraulic cat si manual.

- partea centrala a coloanei si cadrul mesei sa fie confectionate din otel crom-nichel

- sine laterale de max 10 x 25 mm confectionate din otel crom - nichel

- blat radiotransparent pe toata suprafata impartit in 6 sectiuni: suport de cap, suport de spate, suport sezut, prelungire support sold si suport picioare( pereche).

-blat special cu grosime de maxim 50 mm ce impiedica escara , conductiv electric, acoperit cu material rezistent la dezinfectanti, sa fie usor detasabil pentru a permite curatirea si dezinfectia in profunzime.

-cadrul mesei sa aiba sine de ghidare pentru introducerea casetei cu film radiologic pe toata lungimea mesei, imediat sub pad.

-pozitionarea blatului sa fie stabila

-toate imbinarile si suprafetele metalice ale blatului sa fie acoperite ( pentru a se evita contactul cu pacientul si pericolul de electrocutare )

-acumulatorii sa nu necesite intretinere, sa aiba indicator vizual pentru stare de incarcare si sa suporte minim 60 ore de lucru fara conactare la reteaua electrica

-actionarea suportului de spate, a suportului pentru cap si a celui pentru picioare prin sistem piston sub presiune ( gas-spring) pentru o pozitionare facila a acestora.

-posibilitate de actionare masa cu : telecomanda cu cablu, panou de comanda de pe coloana mesei , pedala ( functie de dotare)

-masa sa permita atasarea de accesorii pentru urmatoarele specialitati :chirurgie generala, urologie, ginecologie, oftalmologie, neurochirurgie, ortopedie-traumatologie, orl si chirurgie vasculara

-suport de cap cu perna detasabila.1 buc.

-suporti de picioare cu perna detasabila, cu actionare pneumatica. (1 set)

-ecran de anestezie forma de l cu clamp de prindere pentru accesorii.

-suport de brat dimensiuni min 600 mm/150mm cu clamp de fixare la masa inclus, ajustabil in toate planurile cu ajutorul sistemului cu bila, cu perna detasabila, electro-conductiva.

suportul de genunchi pentru artroscopie (leg-holder) se compune din: clemă cu prindere la marginea mesei, suport de susţinere din oţel inoxidant, manşon de prindere circular, antiescară (cu gel)

banda de fixare pentru brate si corp, inclusiv clamp de fixare, cate un set.

-telecomanda cu sistem de blocare tastatura in vederea protectiei la actionarea accidentala a mesei, cu afisaj color care sa indice nivelului de incarcare al acumulatorilor.

masa sa poata fii actionata si manual prin selectarea pozitiei ce se doreste a fi modificata cu ajutorul unui levier de preselectare actionat cu piciorul si modificarea pozitiei prin apasarea unei pedale

-miscarile electrice ale mesei sa se faca bruscare si sa fie lente (actionare electro-hidraulica).

-toate segmentele mesei sa se ataseze si sa se detaseze cu usurinta prin sistemul easy-click atat in pozitie normala cat si reversa

-masa sa permita detasarea segmentelor si accesoriilor pentru a usura curatarea si dezinfectia si sa nu aiba orificii si margini angulare pentru a fi usor de curatat

dimensiuni:

lungime incluzand. suportii de cap si picioare: min 2.130 mm

latimea mesei:max 540 mm

latimea mesei cu sine : max 590mm

optiuni de reglare ( electrohidraulic si manual)

-inaltimea: min 740 – max 1.100 mm

-trendelenburg/trendelenburg invers: max +30°/-30°

-inclinare laterala: min +/- 20°

optiuni de reglare manuala

-suport de spate: max +70°/-50°

-suport de picioare: max +20°/-90°;

- suport pentru cap max +20°/-45°

- elevatorul renal minim 100 mm inaltime

greutatea pacientului suportata in pozitie orizontala: minim 185 kg

greutate a pacientului (suportata in orice pozitie a mesei): minim 135 kg

-alimentare ( voltaj ) 100-240 vac/ 50-60 hz ( cu ajutorul cablului de alimentare

Se asigură montaj şi punere în funcţiune

LOTUL NR. 6  Turn artroscopic complet – 1 buc

COD CPV 33168000-5 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie

Componente:

|  | Cant. |
| --- | --- |
| 1-SUPORT MOBIL PENTRU MONITOR DE ENDOSCOPIE | 1 |
| 2-MONITOR HDTV | 1 |
| 3-VIDEOCAMERA HD 3CCD | 1 |
| 4-SURSA DE LUMINĂ CU LED | 1 |
| 5-CABLU OPTIC DE LUMINĂ | 2 |
| 6-ARTROPOMPĂ | 1 |
| 7-TUBULATURA ARTROPOMPĂ | 2 |
| 8-TELESCOP ARTROSCOPIE GENUNCHI | 2 |
| 9-CANULA PENTRU ARTROSCOPIE DE GENUNCHI | 1 |
| 10-TROCAR PENTRU CANULA DE ARTROSCOPIE DE GENUNCHI | 1 |
| 11-OBTURATOR PENTRU CANULĂ DE ARTROSCOPIE DE GENUNCHI |  |

CERINTE TEHNICE

1- SUPORT MOBIL PENTRU MONITOR DE ENDOSCOPIE

5 roti pivotante la 360 grade 2 roti blocante vopsea antistatica telescopic, cu actionare pneumatic la pedala maner, pentru o manipulare facila levier pentru adaptarea inclinarii monitorului levier pentru adaptarea rotatiei monitorului clipsuri pentru cabluri electrice cablu DVI cu lungime de 10 metri sarcina maxima: 9 kg.

2-MONITOR HDTV

- Să funcţioneze cu curent electric cu tensiune de alimentare de 220 V; 50Hz.

- să aibă ca tehnologie TFT-LCD (cristale lichide) – High Definition.

- 16 milioane de culori.

- să prezinte sistem „progressive scan”.

- să aibă diagonala între 22 şi 26”şi greutate sub 10 kg.

- să prezinte un unghi de vizualizare de peste 85° stanga-dreapta si sus-jos, fără alterarea calităţii luminozităţii şi contrastului imaginii.

- microprocesor pentru auto-scanare a frecventelor cuprinse intre 31,47 kHz – 78,88 kHz (scanare orizontala) si 50 – 85,1 Hz (scanare verticala).

- să aibă valori presetate ale culorii şi luminozităţii pentru arttroscopie şi eventual şi pentru alte diferite specialităţi chirurgicale.

- să aibă timp de răspuns sub 25 ms.

- să aibă posibilitatea de memorare a parametrilor stabiliţi de operator.

- să aibă rezoluţie UXGA (1900X1200 dots)

- să fie accesorizat cu intrări pentru semnal DVI, VGA, HD/SD-SDI, BNC, S-Video, RGB, SOG

- să aibă ca functii imagine minime: ZOOM, PANORAMARE, « ÎNGHEŢARE A IMAGINII”, « IMAGINE ÎN IMAGINE ».

3-VIDEOCAMERĂ HD 3CCD

- să fie formată din consolă şi cap mobil 3 CCD al camerei,

- să aibă frecventa de lucru: 60 kHz (scanare orizontală) si 50 Hz (scanare verticală)

- să aibă greutatea capului camerei ≤ 0.9 kg

- să aibă ecran electronic pentru afişarea valorilor presetate pentru artroscopie şi eventual şi pentru diferite specialităţi chirurgicale.

- să aibă posibilitatea reglării sensibilităţii luminoase.

- să aibă posibilitatea reglării clarităţii în minim 12 niveluri.

- să aibă funcţie White Balance, cu comandă de pe capul camerei.

- să aibă funcţie de Auto-Shutter.

- să aibă funcţie de mărire digitală (ZOOM digital) ≥ 1,6 X.

- să aibă posibilitate de funcţionare la rezoluţiile : 4:3 – 1280x1024, 16:9 – 1920x1080 şi 16:9 – 1280x720.

- viteza procesorului CCD să fie ≥ 148 MHz

- să fie dotată cu ieşiri semnal: DVI, S-Video, fiber.

- să aibă posibilitatea de conexiune cu sistemul de captare video.

- consola să fie prevăzută cu ecran LCD şi cu comandă prin atingerea ecranului LCD.

- să aibă posibilitatea comandări a 6-8 funcţii folosind butoanele de pe capul camerei.

- posibilitate de selectare alternativa LIGHT/ZOOM pentru capul camerei.

- să aibă posibilitate de comandă vocală.

- să aibă funcţie de focalizare pe sistemul de cuplare a capului camerei.

- să aibă posibilitatea operării sistemului de captură digitală – START/STOP, PRINTARE – de pe capul camerei

- să aibă capac etanş de protecţie a cablului de transmisie.

- să aibă port de ventilare a lentilelor de pe sistemul de cuplare.

- să aibă mecanism de prindere universal cu resort a telescopului.

- să permită imersia totală a capului camerei în soluţii de dezinfectare,

- să aibă tensiunea de alimentare 220 V; 50Hz.

4-SURSA DE LUMINĂ CU LED

- să aibă tensiunea de alimentare 220 V; 50Hz

- să aibă bec cu tehnologie LED – lumina este generată de diode LED de culoare roşie, verde si albastră şi compusă în lumina albă prin intermediul unei prisme optice.

- să aibă reglaj automat şi manual al intensităţii luminoase.

- să aibă circuit de protecţie la decuplarea accidentală a telescopului de pe fibra optică, cu intrarea în modulul „stand-by” şi evitarea arsurilor accidentale.

- să aibă interfaţă pentru operare vocală.

- să fie prevăzut cu ecran electronic de tip LCD touch screen pentru afişarea intensităţii luminoase, a timpului (in ore) de funcţionare a becului.

- să aibă buton „PORNIT / OPRIT”

- să fie prevăzut cu mecanism universal de prindere a oricărui tip de fibră optică, acţionat cu o singură mână.

- să poată funcţiona cu fibre optice cu diametrul între 2 şi 6,5 mm

- să aibă posibilitatea de conexiune cu sistemul de captare

5-CABLU OPTIC DE LUMINĂ

- să aibă 5mm diametru, 2,5 m lungime,

- să fie autoclavabil.

- să fie dotat cu contact de protectie la decuplarea accidentală de telescop.

6-ARTROPOMPĂ

- să aibă tensiunea de alimentare de 220 V; 50Hz.

- să fie dotată cu sistem de reglare automată a debitului şi presiunii de lucru.

- să fie prevăzută cu sistem de avertizare sonoră în caz de blocare sau pierdere a presiunii.

- să aibă un debit maxim de 3 litri.

- să aibă presetări programabile pentru diverse articulaţii care să permită adaptarea debitul şi presiunii pompei pentru cea mai înaltă performanţă în artroscopia genunchiului, umărului şi articulaţiilor mici.

- să aibă comandă digitală pentru modul ‘spălare’ cu posibilitatea modulării intervalului de spălare şi a presiunii.

- să fie prevăzut cu ecran LCD pentru afişarea presiunii şi debitului de lucru curente şi cele prestabilite.

- să fie prevăzut cu sistem de eliberare a presiunii în caz de suprapresiune.

- să accepte atât tubulatura reutilizabilă cât şi pe cea de unică folosinţă.

7-TUBULATURĂ ARTROPOMPĂ

- să fie reutilizabilă de minim 30 de ori,

- să fie dotată cu conexiune de tip luer-lock

- să prezinte casetă cu membrana pentru controlul presiunii lichidului.

- să permită sterilizarea ei prin autoclavare.

- să poată fi folosită la artropompa din sistemul achiziţionat conform specificaţiilor tehnice ale aparatului.

8-TELESCOP ARTROSCOPIE GENUNCHI

- să aibă diametru de 4 mm.

- să aibă vedere laterală la30o;

- să fie autoclavabil.

- să aibă un cămp vizual de minim 100o.

- să aibă o lungime operatorie cuprinsă între 130 şi 160 mm

- să fie prevăzut cu lentilă distală antireflex.

- să poată fi cuplat uşor la capul camerei video şi la cablul optic de lumină.

9-CANULĂ PENTRU ARTROSCOPIE DE GENUNCHI

- să aibă diametrul între 5 şi 6 mm,

- să fie confecţionată din oţel inox,

- să permită intrarea telescopului, trocarului şi obturatorului corespunzătoare.

- să fie prevăzută cu 2 robineti mobili in jurul axului.

- varful canulei să fie fasonat la un unghi de 30o.

- să fie prevăzută cu un sistem de cuplare rapidă cu telescopul, trocarul şi obturatorul sigur şi uşor de manipulat.

10-TROCAR PENTRU CANULA DE ARTROSCOPIE DE GENUNCHI

- să aibă diametrul egal cu cel interior al canulei.

- vârful lui să fie fasonat trifatetat.

- să aibă sistem de cuplare rapida cu canula,

- să fie confecţionată din oţel inox

11-OBTURATOR PENTRU CANULA DE ARTROSCOPIE DE GENUNCHI

- să aibă diametrul egal cu cel interior al canulei.

- vârful lui să fie fasonat hemispheric, atraumatic,

- să aibă sistem de cuplare rapida cu canula,

- să fie confecţionată din oţel inox.

Se asigură montaj şi punere în funcţiune

LOTUL NR. 7 Fierăstrau oscilant si sfredel COD CPV 33169000-2 Instrumente chirurgicale

CARACTERISTICI TEHNICE

Motor electric cu doua butoane de actionare (sensuri de lucru orar, anti-orar si oscilant), autoclavabil, canulat pe intreaga lungime, viteza maxima 1200 rot/min. in modul de lucru de gaurire si 270 rot/min. in modul de lucru alezare, greutate maxim 1,6 kg (cu bateria montata). Prezinta doua moduri de lucru (alezare si gaurire) selectabile pe un buton

Mandrina universala cu cheie

Adaptor de alezare tip Hudson modified Trinkle

Motor ortopedic oscilant de taiere cu doua viteze de lucru, cap cu posibilitatea rotatiei in ax la fiecare 45 de grade, montarea lamelor la buton (automata), greutate maxim1,6 kg (cu bateria montata), viteza de lucru 12.000 osc/min. in modul rapid si 10.000 osc/min. in modul standard, arcul oscilatiei de maxim 5 grade

Acumulatori reincarcabili autoclavabili (1 buc.)

Lama oscilanta de otel inox (20 buc.)

Incarcator pentru acumulatori

- tensiune de alimentare 230V, 50 – 60Hz

-tensiune de incarcare a acumulatorilor: 22 V

- prezinta minm 4 unitati de incarcare simultane

- prezinta afisaj electronic cu comanda prin atingere, individual pentru fiecare unitate de incarcare

- prezinta led de avertizare luminoasa pentru cuplare si incarcare completa

- afiseza numarul de incarcari al bateriei si gradul de incarcare al acesteia

- prezinta functie de reformatare a bateriilor

LOTUL NR. 8: Sistem de taiat COD CPV 33169000-2 Instrumente chirurgicale

CARACTERISTICI TEHNICE

UNITATE CENTRALA DE COMANDA

· tensiunea de alimentare 220 V; 50Hz

· unitate centrala multifunctionala, cu display electronic color „sensitive touch” (LCD): diagonala 6,5”, rezolutie orizontala 800 linii, rezolutie verticala 480 linii

· microprocesoare prezente atat in instrumentul de lucru cat si in unitatea centrala care mentin constanta turatia indiferent de densitatea si duritatea tesuturilor operate

· posibilitatea recunoasterii instrumentului de lucru ales, alegerii parametrilor referitori la modul de operare: sens de rotatie orar, anti-orar, oscilant; accelerare si franare a rotatiei

· software cu posibilitatea inregistrarii parametrilor presetati pentru un numar de 5 utilizatori

· posibilitatea utilizarii concomitente a functiilor de: taiere, gaurire, alezare sau deperiostare a osului, abraziune si netezire a cimentului acrilic, implantare sau taiere a suruburilor, broselor, sarmei

· irigator integrat

· buton „PORNIT / OPRIT

· 3 porturi pentru instrumente de lucru

· 2 porturi pentru pedala

· 3 conexiuni SFB pentru transfer de date si up-grade-ul softului

difuzor pentru alarme si semnale audio

Shaver

· INSTRUMENTUL DE LUCRU (MANERUL)

· - design ergonomic

· - greutate maxim 250 g.

· - recunoaste automat lama sau freza utilizata

· - mecanism simplu de insertie a lamelor si frezelor, actionat cu o singura mana

· - sistem de evacuare a lichidului aspirat

· - minm 12.000 rot/min.

· - sens de rotatie orar, anti-orar, oscilant

· - foloseste o gama vasta de lame si freze drepte sau curbe, cu diametrul de 2,0 – 5, 5 mm

· - mecanism de actionare a aspiratiei

· - capac protector la sterilizarea cablului

· LAME RESECTOR

· - diametru minm 4 mm

· - cutie cu minm 5 buc.

· LAME MENISCUS CUTTER

· - diametru minm 4 mm

· - cutie cu minim 5 buc.

· LAME AGRESIVE

· - diametru minim 4 mm

· - cutie cu minim 5 buc.

· LAME tip „TOMCAT”

· - diametru minim 4 mm

- cutie cu minim 5 buc.

MOTOR CHIRURGICAL UNIVERSAL

Instrument multifunctional de lucru tip pistolet cu doua butoane de actionare, autoclavabil, canulat pe intreaga lungime, buton de siguranta, capacitate de gaurire, frezare, alezare, inserare a broselor (mod de lucru oscilant), insurubare, desurubare si taiere oscilanta, schimbare la buton a extensiei de lucru, turatie maxima 1.500 rotatii/ minut, greutate maxim 0,5 kg, lungime maxim 14 cm, inaltime maxim 14 cm

MANDRINA FIERASTRAU SAGITAL

· Design alungit, ergonomic

· Viteza maxima de oscilatie : minim 25.000 / min.

· Amplitudinea oscilatiei : minim 5º

· Mecanism simplu de inserare, cu resort, a lamelor, prin actionarea unui buton

LOTUL NR. 9 : Sistem de achizitie video in sala de operatii COD CPV 32323300-6 Echipament video

Să aibă tensiunea de alimentare de 220 V; 50Hz.

Să,realizeze captura video a imaginii de înaltă definiţie (HD nativ)

Să fie prevăzut cu ecran de tip LCD touch screen de minim 8 inch

Să funcţioneze cu doua canale video separate, sincronizate şi PIP (picture in picture)

Să aibă rezoluţia imaginii pe ecran: 1280 X 1024

Hard disk intern de minim 250 GB

Să fie dotat cu interfaţă de comunicare cu un eventual sistem informational existent in spital

Să permită înregistrarea, administrarea şi arhivarea informaţiilor digitale şi video ale operaţiilor chirurgicale

Să permită înregistrarea pe CD, DVD şi dispozitive USB în format MPEG 1, MPEG 2, JPEG, JPEG2K, BMP, TIFF

Să aibă posibilitatea acţionării prin telecomandă sau prin comandă vocală

Să fie prevăzut cu intrări de semnal: DVI (minim 2), composite, S-video

Să fie prevăzut cu ieşiri de semnal: DVI (minim 2), composite, S-video, USB (minim 2)